Załącznik nr 1.11 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 11.   Nici

| Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Opis igły | j.m | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 6 x kol. 7) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 8 + kol. 10) | Opakowanie handlowe (ilość szt. w op. handlowym) | Cena opakowaniahandlowego | Nazwa handlowa nici/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nici monofilamentowe z glikonatu, syntetyczne, wchłaniajace się około 56 dni od zaimplantowania, okres podtrzymywania tkankowego w 50% 5-7 dni. |
| 1 | 0 | 70 cm | 37 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 90 cm | 48 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okragła | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4/0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okragła | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 70 cm | 30 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 90 cm | 65 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 90 cm | 48 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................		                                                                                   ................................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(*)

(*) –  w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej, formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym